## Zlaťa
Vyhodnotenie štandardov kvality
[6 empty] | za kalendárny rok: |  |  | 2025
Údaje o regulovanom subjekte:
Obchodné meno |  |  |  | Sídlo (miesto podnikania) | [13 empty] | IČO
Spravbytherm s.r.o |  |  |  | Starý trh 518/47 060 01 Kežmarok | [13 empty] | 36690856
Číslo povolenia |  | Počet odberných miest (k 31.12. roku t-1) | Výroba tepla | [9 empty] | Rozvod tepla |  |  |  | Dodávka tepla
|  |  | Inštalovaný výkon (MW) |  | Druhy paliva | [7 empty] | Dlžka zariadení na rozvod tepla (km) |  |  |  | Ročná dodávka tepla spolu (MWh)
2006T 0231-7.zmena |  | 148 / TUV 1141 | 47.101 |  | zemný plyn,drevná štiepka | [7 empty] | 13.194 |  |  |  | 24023.0714
Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:
Záznam | [7 empty] | § 2 ods. 1 písm. |  |  |  |  | § 3 písm.
[8 empty] | a) | b) | c) | d) | e) | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h)
A | Udalosti zaznamenané v roku t-1 | [5 empty] | [počet] | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1 | [5 empty] | [počet] | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t | [5 empty] | [počet] | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality | [5 empty] | [počet] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam [D/(A+B-C) x 100] | [5 empty] | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Dĺžka trvania udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality | [5 empty] | [hod]
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality | [7 empty] | 100
Podpis štatutárneho zástupcu
Note on O19: Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na OM
Note on P19: dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie
Note on Q19: obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy
Note on R19: dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu
Note on S19: dodržanie teploty TÚV na OM
Note on T19: oznámenie plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla
Note on U19: dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla
Note on V19: obnovenie dodávky tepla po plánovanom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla
Note on W19: oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby
Note on X19: písomné určenie technických podmienok o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení
Note on Y19: zabezpečenie overenia určeného meradla
Note on Z19: overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo
Note on AA19: písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla

## Zlaťa-
Vyhodnotenie štandardov kvality
|  | za kalendárny rok: |  |  | 2025
Tabuľka pre výpočet výslednej hodnoty dosiahnutej úrovne kvality:
Záznam |  |  |  | § 2 ods. 1 písm. |  |  |  |  | § 3 písm.
|  |  |  | a) | b) | c) | d) | e) | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h)
A | Udalosti zaznamenané v roku t-1 |  | [počet] | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1 |  | [počet] | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t |  | [počet] | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality |  | [počet] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam [D/(A+B-C) x 100] |  | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Miera závažosti štandardu kvality |  | [%] | 12 | 11 | 22 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4
G | Úroveň kvality štandardu kvality [(E x F) / 100] |  | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG] |  |  | 100
Vysvetlivky k tabuľke:
Riadok A:
Pre štandardy kvality dodávaného tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e) sa v riadku A uvádza počet odberných miest so stavom k 31. decembru roku t-1
Pre štandardy kvality dodávaného tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c) a štandardy kvality služieb poskytovaných pri dodávke tepla podľa § 3 písm. a) až h) sa
uvádza počet udalostí k jednotlivým štandardom kvality zaznamenaným podľa § 5.
Riadok D:
Uvádza sa počet udalostí, pri ktorých bol štandard kvality vyhodnotený podľa § 5 ods. 2 písm. c) bodu 4 a § 5 ods. 3 písm. e) ako nedodržaný.
Note on O11: Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na OM
Note on P11: dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie
Note on Q11: obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy
Note on R11: dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu
Note on S11: dodržanie teploty TÚV na OM
Note on T11: oznámenie plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla
Note on U11: dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla
Note on V11: obnovenie dodávky tepla po plánovanom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla
Note on W11: oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby
Note on X11: písomné určenie technických podmienok o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení
Note on Y11: zabezpečenie overenia určeného meradla
Note on Z11: overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo
Note on AA11: písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla